К ионному хроматографу 930 Compact IC Flex

Набор для градиентного анализа:

1 Dose-in Gradient (анионы) артикул 65330150 Шт 1

2 Бюретка дозирующая 807, 20мл артикул 63032220 Шт 1

3 Привод дозирования Dosino, кабель 1.5м артикул 28000010 Шт 1

4 Привод дозирования 800 Dosino, кабель 0.65м артикул 28000020 Шт 1

5 Предколонка анионная Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 артикул 61006500 Шт 2

6 Набор для проф. обслуживания IC iPump Peek Professional IC артикул 65733030 Шт 1

7 Ротор инжекционного крана MF артикул 65904030 Шт 1

8 Колонка хроматографическая анионная Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 артикул 61006530 шт1