**Заявка по тендеру № 335 на насосы ЦГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Подразделение** |
| 1 | Насос 2ЦГ 12,5/50б-К-4-3 У2 | шт. | 1 | 1 цех ЭА |
| 2 | Насос 2ЦГ 25/50б-К-5,5-2 У2 | шт. | 1 | 2 цех ЭА |
| 3 | Насос 1ЦГ 25/50К-7,5-5 У2 | шт. | 2 | Химсорбент |
| 4 | Насос 1ЦГ 12,5/50К-4-2 У2 | шт. | 1 | Химсорбент |