Заявка аналитической лаборатории ЗАО «Химсорбент»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Спектрофотометр МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  UV5 Спектрофотометр УФ-Видимого диапазона (190-1100 нм)  Включить в счет кюветы 30 мм: кварцевые – 4 шт и стеклянные – 4 шт. | шт | 1 |
| **2** | Плотномер МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  D40 Цифровой плотномер Easy МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  Диапазон измерения плотности 0.000 – 3.000 г/см³, дискретность 0.0001 г/см³. | шт | 1 |
| **3** | рН- метр МЕТТЛЕР ТОЛЕДО  рН- метр F20-Standard Стационарный pH-метр FiveEasy, в комплекте универсальный необслуживаемый  пластиковый рН-электрод 3-в-1 LE438 со встроенным термодатчиком. | шт | 1 |